合約院所疫苗冷運冷藏管理暨接種實務審核表
附件4
112年1月修訂
審核單位：□南投縣政府衛生局　　　　　□南投縣 　　　　　　　衛生所
受核單位：
審核日期：　　　年　　　月　　　日
審核方式：由審核單位人員至受核單位進行實地審查

項 / 目	查核內容	自評結果	測試或自評是否合格	審核結果 / (由衛生所人員填寫)	測試或審核 / 是否合格
一 / 、 / 冷 / 運 / 冷 / 藏 / 設 / 備 / 與 / 溫 / 度 / 監控	疫苗專用冷藏(凍)設備 / □雙門冰箱 / □冷藏櫃 □單門 □雙門 / □其他	□數量 共 台	□是 □否	□數量 共 台	□是 □否
	溫度顯示器 □有 □無	查看溫度： ℃	□是 □否	查看溫度： ℃	□是 □否
	溫度持續記錄器 □有 □無	測定點數： 點 / 最高溫度： ℃ / 最低溫度： ℃	□是 □否	測定點數： 點 / 最高溫度： ℃ / 最低溫度： ℃	□是 □否
	高低溫度計 共 支 □水銀式計 支 / □電子式計 支(至少2支)	是否會判讀： / □是 □否 / 【冷藏層】 / 查看最高溫： ℃查看時溫度： ℃ / 查看最低溫： ℃	□是 □否 / 數量、位置 / 、	是否會判讀： / □是 □否 / 【冷藏層】 / 查看最高溫： ℃ / 查看時溫度： ℃ / 查看最低溫： ℃	□是 □否 / 數量、位置 / 、
	溫度監視片 □有 □無 / （冷藏層） 共 片	批號： / 製造日： / 變色情形：	□是 □否	批號： / 製造日： / 變色情形：	□是 □否
	冷凍監視片 □有 □無 / （凍片） 共 片 / （至少2片，置放在次低溫不活化疫苗同層同處監測，避開出風口且無破裂）	末效期： / 破裂：□是 □否	□是 □否	末效期： / 破裂：□是 □否	□是 □否
	溫度紀錄 □有 □無 / （冷藏層）	是否會判讀： / □是 □否 / 【冷藏層】 / 查看最高溫： ℃查看時溫度： ℃ / 查看最低溫： ℃	□是 □否	是否會判讀： / □是 □否 / 【冷藏層】 / 查看最高溫： ℃查看時溫度： ℃ / 查看最低溫： ℃	□是 □否
	溫度監視片進出庫指數紀錄 / □有 □無		□是 □否		□是 □否
	掌握各層架溫度分布狀況及其紀錄溫度 □有 □無	最高溫在第 層 ℃ / 最低溫在第 層 ℃	□是 □否	最高溫在第 層 ℃ / 最低溫在第 層 ℃

合約院所疫苗冷運冷藏管理暨接種實務審核表
附件4
112年1月修訂
審核單位：□南投縣政府衛生局　　　　　□南投縣 　　　　　　　衛生所
受核單位：
審核日期：　　　年　　　月　　　日
審核方式：由審核單位人員至受核單位進行實地審查

項 / 目	查核內容	自評結果	測試或自評是否合格	審核結果 / (由衛生所人員填寫)	測試或審核 / 是否合格
二 / 、 / 溫度異常因應	溫度異常警報器 □有 □無	設定高溫： ℃ / 設定低溫： ℃	□是 □否 / (測試)	設定高溫： ℃ / 設定低溫： ℃	□是 □否 / (測試)
	保全系統 □有 □無	設定高溫： ℃ / 設定低溫： ℃	□是 □否 / (測試)	設定高溫： ℃ / 設定低溫： ℃	□是 □否 / (測試)
	發電機 □有 □無	□是 □否 會操作 / 測試頻率：	□是 □否 / (測試)	□是 □否 會操作 / 測試頻率：	□是 □否 / (測試)
	UPS □有 □無 / ATS □有 □無	□是 □否 會操作 / 測試頻率：	□是 □否 / (測試)	□是 □否 會操作 / 測試頻率：	□是 □否 / (測試)
三 / 、 / 疫苗 / 分類標示擺置	置放其他不符規定食物飲料藥品 / □有 □無	發現物品：	□是 □否	發現物品：	□是 □否
	使用疫苗分類盒 □有 □無	其他收納方式：	□是 □否	其他收納方式：	□是 □否
	擺置過於雜亂 □有 □無	異常現象：	□是 □否	異常現象：	□是 □否
	擺置過於擁擠 □有 □無	異常現象：	□是 □否	異常現象：	□是 □否
四 / 、 / 疫苗安全	疫苗過期 □有 □無	過期疫苗效期：	□是 □否	過期疫苗效期：	□是 □否
	疫苗依規定標示 □有 □無	未標示項目：	□是 □否	未標示項目：	□是 □否
	打錯預防針措施 □有 □無	措施： / □是 □否三讀五對	□是 □否	措施： / □是 □否三讀五對	□是 □否
五 / 、 / 其他	緊急聯絡人 □有 □無		□是 □否		□是 □否
	疫苗管理專責人員□有 □無	姓名：		姓名：
	保冷用品 □有 □無	□冰寶 / □冰桶 / 其他：	□是 □否	□冰寶 / □冰桶 / 其他：	□是 □否

合約院所疫苗冷運冷藏管理暨接種實務審核表
附件4
112年1月修訂
審核單位：□南投縣政府衛生局　　　　　□南投縣 　　　　　　　衛生所
受核單位：
審核日期：　　　年　　　月　　　日
審核方式：由審核單位人員至受核單位進行實地審查

	查核內容	自評結果	測試或自評是否合格	審核結果 / (由衛生所人員填寫)	測試或審核 / 是否合格
	連線網際網路設備及功能 / □有 □無	□有連線網際網路設備 / □連線功能正常	□是 □否	□有連線網際網路設備 / □連線功能正常	□是 □否
	流暢接種流程□有 □無	□接種流程順暢 / □可確實評估是否符合接種條件	□是 □否	□接種流程順暢 / □可確實評估是否符合接種條件	□是 □否
	接種空間配置及動線管控 / □有 □無	□接種等待區 / □評估區 / □接種區 / □休息區	□是 □否	□接種等待區 / □評估區 / □接種區 / □休息區	□是 □否
	急救設備及緊急轉送流程 / □有 □無	□Epinephrine(1:1000) / 效期： / □具緊急轉送流程	□是 □否	□Epinephrine(1:1000) / 效期： / □具緊急轉送流程	□是 □否
審核總結 / ︵ / 由實地查核人員填寫 / ︶	審核結果： / □符合規定 / □不符合規定項目及缺失說明： / □其他需改善及複查缺失：
	自我評核		實地查核
	自評單位人員簽名：		受核單位代表簽名： / 審核單位代表簽名：

合約院所疫苗冷運冷藏管理暨接種實務審核表
附件4
112年1月修訂
審核單位：□南投縣政府衛生局　　　　　□南投縣 　　　　　　　衛生所
受核單位：
審核日期：　　　年　　　月　　　日
審核方式：由審核單位人員至受核單位進行實地審查

複 / 核 / 結 / 果	複查日期： 年 月 日 / 複查結果： / □已改善缺失 / □尚未改善缺失：原因及後續處置方式 / 受核單位代表簽名： 複核單位代表簽名：

※本表於審查合格後，請附於合約書後。